Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессионального образования

«Ивановский государственный энергетический университет

имени В.И. Ленина»

Кафедра теоретических основ теплотехники

№ 2266

РАСЧЕТ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ЦИКЛОВ ПАРОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК

Методические указания для выполнения расчетно-графических и контрольных работ по курсу «Техническая термодинамика»

Иваново 2015

Составитель      И.М. ЧУХИН

Редактор           Т.Е. СОЗИНОВА

В методических указаниях дана методика расчета термодинамической эффективности основных циклов паротурбинных установок (ПТУ): простой ПТУ, ПТУ с вторичным перегревом пара, регенеративной ПТУ, теплофикационной ПТУ, ПТУ для АЭС на насыщенном паре. Приведены их принципиальные схемы и циклы в T,s- и h,s-диаграммах.

Методические указания предназначены для студентов по направлениям подготовки бакалавров: «Теплоэнергетика и теплотехника» 140100, «Энергетическое машиностроение» 141100, «Управление в технических системах» 220400, «Техносферная безопасность» 280700, «Электроэнергетика и электротехника» 140400 и специалистов «Атомные станции» 141403, изучающих курс технической термодинамики.

Рекомендуется использовать при выполнении расчетно-графических и контрольных работ по теме «Паротурбинные установки» курса «Техническая термодинамика».

Утверждены цикловой методической комиссией ТЭФ

Рецензент

кафедра теоретических основ теплотехники ФГБОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина»

РАСЧЕТ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ЦИКЛОВ ПАРОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК

Методические указания для выполнения расчетно-графических и контрольных работ по курсу «Техническая термодинамика»

Составитель ЧУХИН Иван Михайлович

## Редактор М.А. Иванова

Подписано в печать      .      . 2015 г.               Формат 6084 1/16.

Печать плоская. Усл. печ. л. 3,25.

Тираж 300 экз. Заказ

ФГБОУВПО «Ивановский государственный энергетический

университет имени В.И. Ленина».

Отпечатано в УИУНЛ ИГЭУ

153003, г. Иваново, ул. Рабфаковская, 34.

1. Простой цикл ПТУ

Принципиальная схема простого цикла ПТУ (цикла Ренкина) и его изображение в p,v- , T,s- и h,s-диаграммах представлены на рис.1.1–1.4.

Рис.1.1. Схема простой ПТУ: ПК – паровой котел; ПП – пароперегреватель; ИСП – испарительная поверхность; ЭК – экономайзер; ПТ – паровая турбина; К-р – конденсатор паровой турбины; Н – насос; ЭГ – электрический генератор

в

а

ctпв

сtк'

1

Н

2  •  рк, hк

рo, to, ho

пп

исп

эк

4

3

ПТ

К-р

ЭГ

•

•

•

•

•

ПК

На рис.1.1 паровой котел представлен в виде трех основных элементов подвода теплоты к рабочему телу: экономайзера, здесь вода нагревается до состояния насыщения; испарительной поверхности, где вода переводится из жидкой фазы в паровую в состоянии насыщения; пароперегревателя, здесь получается пар с температурой выше температуры насыщения. В дальнейшем на схемах ПТУ экономайзер изображаться не будет. В простой схеме ПТУ изображение всех элементов ПК выполнено в целях наглядного показа распределения теплоты, подведенной к рабочему телу, между ЭК, ИСП и ПП.

Основные параметры, характеризующие цикл ПТУ, имеют следующие обозначения: ро и to – давление и температура пара перед турбиной; рк – давление в конденсаторе турбины.

Рис.1.2. Обратимый цикл простой ПТУ в р,v-диаграмме

р

4

3

2

1

рК

рО

vК’=vO0.001 м3/кг

v

х=0

to

•

К

х=1













а

в

Обратимый цикл простой ПТУ состоит из четырех процессов: 1-2 – адиабатное расширение пара в турбине; 2-3 – изобарный отвод теплоты от рабочего тела в конденсаторе турбины, в результате чего пар превращается в жидкость в состоянии насыщения; 3-4 – адиабатное сжатие воды в насосе от рк до ро; 4-1 – изобарный подвод теплоты к рабочему телу.

Для обратимого цикла ПТУ адиабатные процессы 1-2 и 3-4 есть изоэнтропы, которые в T,s- и h,s-диаграммах представлены вертикальными прямыми. Обратимый процесс адиабатного сжатия воды в насосе 3-4 благодаря плохой сжимаемости жидкой фазы воды (vк’ = vo) является практически изохорным процессом, который в р,v-диаграмме представлен вертикальной прямой (рис. 1.2).

sо

sк’

q2i

q1i

в

ро

хкi

а

1

То

4'

3

х=0

К



х=1

рк

2’

Рис. 1.3. Обратимый 1-2-3-4 и необратимый 1-2’-3-4’ циклы простой ПТУ в T,s-диаграмме

s

Т









4

2

sкi





В цикле ПТУ приняты следующие обозначения энтальпий: hо – энтальпия пара перед турбиной; hк – энтальпии пара на выходе из турбины при обратимом процессе его расширения; ctк’ – энтальпия воды в состоянии насыщения на выходе из конденсатора; ctпв – энтальпия в конце обратимого процесса сжатия воды в насосе. Введение обозначения ct для энтальпии жидкой фазы воды сделано для отличия ее от обозначения энтальпии паровой фазы (это исторически принято в теплоэнергетике на основании того, что энтальпия жидкости может бать представлена произведением изобарной теплоемкости воды, умноженной на температуру). Индекс-абравиатура «пв» относится к параметрам воды на входе в паровой котел, т.к. в теплоэнергетике такая вода называется питательной.

4’

ctпв

hкi

2'

h

3

4

Рис.1.4. Обратимый 1-2-3-4 и необратимый 1-2’-3-4’ циклы простой ПТУ

в h,s-диаграмме

2

1

ctк'

ctпвi

hк

hо

s

х=0

К

рк

tо

х=1

ро



q1i

q2i

тi

нi

1.1. Расчет обратимого цикла ПТУ

Расчет процессов воды и водяного пара цикла ПТУ основан на первом законе термодинамики, в соответствии с которым теплота в изобарных процессах есть разница энтальпий вещества в конце и начале этого процесса; техническая работа адиабатных процессов, где нет изменения кинетической энергии потока, представляет тоже разницу энтальпий рабочего тела в начале и конце этих процессов. Поэтому для расчета цикла ПТУ определяются энтальпии рабочего тела в его характерных точках:

ho  энтальпия пара на выходе из котла (перед турбиной), определяется по ро и to;

hк  энтальпия пара на выходе из турбины, определяется по рк и sк = so (процесс 1-2 обратимый адиабатный);

ctк’  энтальпия воды в состоянии насыщения (х = 0) при давлении рк;

ctпв  энтальпия питательной воды на входе в котел (на выходе из насоса), определяется по ро и sк’ или как сумма , где удельная техническая работа сжатия воды в обратимом адиабатном процессе насоса может быть рассчитана исходя из того, что процесс 3-4 изоэнтропно-изохорный: , при этом для получения работы насоса в килоджоулях на килограмм (кДж/кг) давления необходимо подставлять в килопаскалях (кПа);

ctо’  энтальпия воды в состоянии насыщения (х = 0) при давлении ро;

ho’  энтальпия пара в состоянии насыщения (х = 1) при давлении ро.

# Определение теплоты, подведенной в цикле ПТУ

Удельная теплота, подведенная в цикле ПТУ к рабочему телу, обозначается q1. Она изобарно (ро = const) подводится в паровом котле к воде и водяному пару и может быть представлена суммой теплоты экономайзера qэк, испарительной поверхности qисп и пароперегревателя парового котла qпп. Расчет этих величин выполняется по следующим формулам:

;                         (1.1)

;                                               (1.2)

;                                        (1.3)

,                                                 (1.4)

где ro  удельная теплота парообразования при давлении ро.

## Теплота, отведенная из цикла ПТУ

Удельная теплота, отведенная в цикле ПТУ от рабочего тела, обозначается q2. Она изобарно (рк = const) отводится в конденсаторе турбины от водяного пара, преобразуя его в насыщенную воду. Рассчитывается q2 разницей энтальпий процесса 2-3:

.                                (1.5)

# Техническая работа расширения пара в турбине

Удельная техническая работа паровой турбины обозначается  и определяется разницей энтальпий адиабатного процесса 1-2:

.                                   (1.6)

# Техническая работа сжатия воды в насосе

Удельная техническая работа сжатия воды в насосе обозначается  и определяется разницей энтальпий или произведением объема воды на разницу давлений в изоэнтропно-ихорном процессе 3-4:

.            (1.7)

В выражении (1.7) для получения работы насоса в килоджоулях на килограмм (кДж/кг) давления необходимо подставлять в килопаскалях (кПа).

# Работа идеального цикла ПТУ

Удельная работа идеального цикла ПТУ обозначается как  и может определяться разницей технических работ турбины и насоса или разницей подведенной и отведенной теплоты:

.                              (1.8)

# Термический КПД цикла ПТУ

КПД обратимого цикла ПТУ называется термическим. Он обозначается t и определяется

.                                      (1.9)

Поскольку работа насоса несоизмеримо мала по сравнению с работой турбины (изобара ро практически совпадает с линией х = 0 в h,s-диаграмме), то ей при расчете КПД иногда пренебрегают. Такой термический КПД получил название «нетто». Его расчетное выражение имеет вид

.                               (1.10)

Удельный расход пара и теплоты

Удельный расход пара и теплоты относятся к показателям тепловой экономичности цикла ПТУ. Эти величины показывают, сколько пара или теплоты данного цикла ПТУ требуется для выработки турбиной единицы работы.

Удельный расход пара представляет отношение расхода пара на турбину D к ее мощности Wт. Для обратимого цикла ПТУ расчетное выражение удельного расхода пара имеет вид

, кг/кДж.                   (1.11)

В инженерной практике используют удельный расход пара в расчете на киловатт-час произведенной турбиной работы. Используя соотношение 1 кВтч = 3600 кДж, можно получить выражение удельного расхода пара:

, кг/(кВтч).                    (1.12)

Удельный расход теплоты представляет отношение теплоты, подведенной в цикле ПТУ к рабочему телу, к мощности турбины Wт. Расчетное выражение удельного расхода теплоты – величина, обратная КПД цикла ПТУ, для обратимого цикла оно имеет вид

, кДж/кДж.             (1.13)

В инженерной практике используют удельный расход теплоты в расчете на киловатт-час произведенной турбиной работы. Выражение удельного расхода теплоты для обратимого цикла ПТУ имеет вид

, кДж/(кВтч).              (1.14)

1.2. Расчет необратимого цикла ПТУ

Действительный – необратимый цикл ПТУ 1-2’-3-4’ в T,s- и h,s-диаграммах показан на рис.1.3 и 1.4. Необратимость этого цикла характеризуется наличием трения в адиабатных процессах расширения пара в турбине и сжатия воды в насосе. В результате этого процессы 1-2’ и 3-4’ идут в сторону увеличения энтропии.

Параметры в конце необратимых адиабатных процессов обозначаются буквой «i». Так, hкi – энтальпия пара на выходе из турбины; ctпвi – энтальпия воды на выходе из насоса.

Необратимость процесса расширения пара в турбине характеризуется внутренним относительным КПД турбины oi. Этот КПД определяется экспериментально и представляет отношение действительной работы турбины к теоретической:

.                              (1.15)

Необратимость процесса сжатия воды в насосе характеризуется адиабатным коэффициентом насоса н. Этот коэффициент определяется экспериментально и представляет отношение теоретической работы сжатия насоса к действительной:

.                            (1.16)

Используя внутренний относительный КПД турбины и адиабатный коэффициент насоса, определяют параметры в конце необратимых адиабатных процессов 1-2’ и 3-4’:

;

.

Удельная теплота, подведенная в цикл ПТУ, определяется разностью энтальпий изобарного процесса 4’-1:

.                                     (1.17)

Удельная теплота, отведенная из цикла ПТУ, определяется разностью энтальпий изобарного процесса 2’-3:

.                                    (1.18)

Удельная техническая работа турбины определяется как

.                    (1.19)

Удельная техническая работа насоса определяется как

.                        (1.20)

Удельная работа цикла ПТУ определяется разностью

.                       (1.21)

Тепловая экономичность необратимого цикла ПТУ характеризуется внутренним абсолютным КПД

.                               (1.22)

Внутренний абсолютный КПД ПТУ без учета работы насоса «нетто» определяется как

.                   (1.23)

Удельный расход пара на киловатт-час для необратимого цикла ПТУ определяется как

, кг/(кВт·ч).                  (1.24)

Удельный расход теплоты на киловатт-час для необратимого цикла ПТУ определяется как

qi=3600ηiн, кДж/(кВт·ч).                 (1.25)

При известных значениях КПД механического м, характеризующего потери на трение в подшипниках турбины, и электрического генератора г, характеризующего потери в обмотках статора и ротора генератора, определяются показатели экономичности цикла ПТУ по выработке электрической работы (без учета показателей тепловой экономичности парового котла):

- электрический КПД цикла ПТУ

;                          (1.26)

- удельный расход пара на киловатт-час электрической работы ПТУ

, кг/(кВтч);                           (1.27)

- удельный расход теплоты на киловатт-час электрической работы ПТУ

, кДж/(кВтч).                           (1.28)

Электрическая мощность ПТУ Wэ и расход пара на турбину D определяются соотношением

.                                     (1.29)

2. Цикл ПТУ с вторичным перегревом пара

Вторичный перегрев пара позволяет увеличить КПД цикла и снизить влажность пара на выходе из части низкого давления турбины (ЧНД). Схематическое изображение цикла ПТУ с вторичным перегревом (ПТУ с ВПП) приведено на рис. 2.1.

Вторичный перегрев пара осуществляется во вторичном пароперегревателе (ВПП), который располагается за частью высокого давления турбины (ЧВД). ВПП конструктивно размещается в паровом котле. Подвод теплоты к пару в ВПП идет при постоянном давлении (рвп = const), которое имеет оптимальное значение. Оптимальное значение рвп выбирается методом вариантных расчетов термического КПД цикла ПТУ в диапазоне рк<рвп<ро при неизменных остальных параметрах цикла. Численное значение оптимального давления вторичного перегрева приблизительно составляет (0,2–0,3)ро.

Рис. 2.1. Схема паротурбинной установки с вторичным пароперегревателем:

ПК – паровой котел; ПП – пароперегреватель; ВПП – вторичный пароперегреватель; ЧВД, ЧНД – части высокого и низкого давления турбины; К-р – конденсатор паровой турбины; Н – насос; ЭГ – электрический генератор

•

впп

рo, to, ho

ПК

пп

6

1

Н

рк, hк

5

4

•

К-р

ЭГ

рвп, tвп, h"вп

рвп, hвп

•

3

ctк'

ctпв

чвд

чнд

2

•

•

•

Изображение обратимого цикла ПТУ с вторичным перегревом пара в T,s- и h,s-диаграммах показано на рис. 2.2 и 2.3. По сравнению с простым циклом ПТУ здесь имеется второй процесс изобарного подвода теплоты 2-3 при рвп = const, а процесс расширения пара в турбине состоит из процессов 1-2 в ЧВД и 3-4 в ЧНД турбины.

6’

4’

4

2’

s

3

6

5

2

1

TO=Твп

рK

рO



х=0

х=1

T

Рис. 2.2. Обратимый 1-2-3-4-5-6 и необратимый 1-2’-3-4’-5-6’ циклы ПТУ

с вторичным перегревом пара в T,s-диаграмме

рВП

K

q1i

q2i















Энтальпия пара на выходе из ЧВД турбины (на входе в ВПП) обозначена как hвп’, а на выходе из ВПП (на входе в ЧНД турбины) как hвп”. Температура пара на выходе из ВПП обозначена как tвп. В данном цикле tвп = tо (в общем случае они могут быть не одинаковыми). Остальные обозначения аналогичны простому циклу ПТУ.

сtпв

сtпвi

hKi

h’ВПi

6’

4’

2’

3

ро

2

h”ВП

h’ВП

h

5

6

Рис. 2.3. Обратимый 1-2-3-4-5-6 и необратимый 1-2’-3-4’-5-6’ циклы ПТУ

с вторичным перегревом пара в h,s-диаграмме

4

1

ctК'

hK

hо

s

x=0

K

рК

tо=tвп

x=1



нi

рвп











sо

sвп



Цикл данной ПТУ, как и цикл простой ПТУ, состоит из изобарных и адиабатных процессов. Поэтому для его термодинамического расчета необходимо определить энтальпии в характерных точках процессов. Определение энтальпий ho, ctК’, ctпв выполняется аналогично простому циклу ПТУ. Энтальпия hвп’ определяется по so и рвп. Энтальпия hвп” определяется по tвп и рвп, одновременно целесообразно определить sвп. Энтальпия hк определяется по sвпП и рк.

Рис. 2.4. Зависимость термического КПД от давления вторичного перегрева пара: 
– КПД цикла без вторичного перегрева пара; 
– максимальное значение КПД при оптимальном давлении вторичного перегрева рВПопт

рВП

рВПопт

рК

рО

Если давление вторичного перегрева не задано, то его определяют методом вариантных расчетов. Для этого задают величину рвп в диапазоне давлений от ро до рк и рассчитывают при неизменных остальных параметрах термический КПД цикла ПТУ. Далее строится графическая зависимость термического КПД цикла от давления вторичного перегрева (рис. 2.4) и по максимальному значению КПД определяется оптимальное давление вторичного перегрева. Как видно из рис. 2.4, термический КПД в зависимости от значения давления вторичного перегрева может быть больше, меньше или равен термическому КПД цикла без вторичного перегрева пара при аналогичных параметрах рабочего тела.

2.1. Расчет обратимого цикла ПТУ с ВПП

# Определение теплоты, подведенной в цикле ПТУ

Теплота подводится к рабочему телу в паровом котле при ро = const (процесс 6-1) и при рвп = const (процесс 2-3) во вторичном пароперегревателе. Она определяется как разница энтальпий этих процессов:

.                        (2.1)

## Теплота, отведенная из цикла ПТУ

Удельная теплота, отведенная в цикле ПТУ от рабочего тела q2, рассчитывается как разница энтальпий изобарного (рк = const) процесса 4-5:

.                                (2.2)

# Техническая работа расширения пара в турбине

Удельная техническая работа паровой турбины  определяется как сумма работ ЧВД и ЧНД турбины и рассчитывается в виде разницы энтальпий адиабатных процессов 1-2 и 3-4:

.                 (2.3)

# Техническая работа сжатия воды в насосе

Удельная техническая работа сжатия воды в насосе  определяется разницей энтальпий или произведением объема воды на разницу давлений в изоэнтропно-ихорном процессе 5-6:

.            (2.4)

В выражении (2.4) для получения единицы измерения работы насоса в килоджоулях на килограмм (кДж/кг) давления необходимо использовать в килопаскалях (кПа).

# Работа идеального цикла ПТУ

Удельная работа идеального цикла ПТУ  определяется разницей технических работ турбины и насоса или разницей подведенной и отведенной теплоты:

.                              (2.5)

# Термический КПД цикла ПТУ

Термический КПД обратимого цикла ПТУ t определяется как

.                                       (2.6)

Термический КПД ПТУ без учета работы насоса «нетто» рассчитывается как

.                           (2.7)

Удельный расход пара и теплоты

Удельный расход пара в расчете на киловатт-час произведенной турбиной работы определяется выражением

.                     (2.8)

Удельный расход теплоты в расчете на киловатт-час произведенной турбиной работы для обратимого цикла ПТУ имеет вид

.                                     (2.9)

2.2. Расчет необратимого цикла ПТУ с ВПП

Действительный – необратимый цикл ПТУ с вторичным перегревом пара 1-2'-3-4'-5-6' в T,s- и h,s-диаграммах показан на рис. 2.2 и 2.3. Необратимость этого цикла характеризуется наличием трения в адиабатных процессах расширения пара в турбине 1-2', 3-4' и сжатия воды в насосе 5-6'. В результате необратимости эти адиабатные процессы идут в сторону увеличения энтропии.

Параметры в конце необратимых адиабатных процессов обозначаются буквой «i». Так, hвпi' – энтальпия пара на выходе из ЧВД турбины; hкi – энтальпия пара на выходе из ЧНД турбины; ctпвi – энтальпия воды на выходе из насоса.

Необратимость процессов расширения пара в турбине характеризуется внутренними относительными КПД турбины  и . Эти КПД определяются экспериментально и представляют отношение действительной работы ЧВД и ЧНД турбины к теоретической:

;                        (2.10)

.                        (2.11)

Необратимость процесса сжатия воды в насосе аналогична простому циклу ПТУ, она характеризуется адиабатным коэффициентом насоса н:

.

Используя внутренние относительный КПД турбины и адиабатный коэффициент насоса, определяют параметры в конце необратимых адиабатных процессов 1-2', 3-4' и 5-6':

,

,

.

Удельная теплота, подведенная в цикл ПТУ, определяется разностью энтальпий изобарных процессов 6'-1 и 2'-3:

.                        (2.12)

Удельная теплота, отведенная из цикла ПТУ, определяется разностью энтальпий изобарного процесса 4'-5:

.                           (2.13)

Удельная техническая работа турбины определяется как

.               (2.14)

Удельная техническая работа насоса определяется, как и в простом цикле ПТУ:

.

Удельная работа цикла ПТУ определяется разностью

.

Тепловая экономичность необратимого цикла ПТУ характеризуется внутренним абсолютным КПД

.

Внутренний абсолютный КПД ПТУ без учета работы насоса «нетто» определяется как

.                     (2.15)

Выражение (2.15) не равно произведению термического КПД на внутренний относительный КПД, так как внутренние относительные КПД ЧВД и ЧНД турбины, как правило, разные.

Удельный расход пара на выработанный киловатт-час в необратимом цикле ПТУ определяется по выражению

.

Удельный расход теплоты на выработанный киловатт-час в необратимом цикле ПТУ определяется по выражению

qi=3600ηiн.

При известных значениях КПД механического м, характеризующего потери на трение в подшипниках турбины, и электрического генератора г, характеризующего потери в обмотках статора и ротора генератора, определяются следующие показатели экономичности цикла ПТУ:

- электрический КПД цикла ПТУ

(2.16)

(в выражении (2.16) термический и внутренний относительный КПД использовать нельзя);

- удельный расход пара на выработанный киловатт-час электрической работы ПТУ определяется по выражению

;

- удельный расход теплоты на выработанный киловатт-час электрической работы ПТУ определяется по выражению

qэ=3600ηэ ;

- электрическая мощность ПТУ Wэ и расход пара на турбину D взаимосвязаны соотношением

.

3. Регенеративный цикл ПТУ

В регенеративном цикле ПТУ рабочее тело участвует не только в производстве технической работы, но и в подводе теплоты к питательной воде перед паровым котлом. Регенеративный подогрев воды при выборе оптимальных параметров отбора пара из турбины на регенеративные подогреватели увеличивает термический КПД цикла ПТУ на 5–10 % (относительных) по сравнению с аналогичным простым циклом.

На рис. 3.1 приведена схема регенеративной ПТУ с тремя отборами пара из турбины на смешивающие регенеративные подогреватели. На примере этой схемы рассматривается термодинамический расчет регенеративной ПТУ. Смешивающие регенеративные подогреватели устроены таким образом, что в них организован интенсивный процесс смешения пара с водой при постоянном давлении, равном давлению отбора пара из турбины. В расчетном режиме такого теплообмена из подогревателя выходит вода в состоянии насыщения (х = 0) при данном давлении в подогревателе.

D3

D2

D1

D (=1)

po, to, ho

Рис. 3.1. Схема регенеративной ПТУ с тремя смешивающими регенеративными подогревателями: П1, П2 и П3

сtк'



4

5

1, p1, h1

2, p2, h2

3, p3, h3

ct3’

ct1’

ct2’

ctпв









pк, hк

2

1



3

6

П1

П2

П3



Для обеспечения необходимого давления воды в каждом из подогревателей перед ними устанавливаются регенеративные насосы. Для создания необходимого давления воды в паровом котле перед ним устанавливается питательный насос. Таким образом, в ПТУ (рис. 3.1) в подогревателях П1, П2, П3 обеспечиваются давления р1, р2, р3 соответственно.

В технической термодинамике при рассмотрении регенеративных схем ПТУ обычно пренебрегают работой сжатия воды в насосах ввиду ее малой величины. Поэтому при изображении цикла регенеративной ПТУ в T,s- и h,s-диаграммах (рис. 3.2 и 3.3) процессы в области жидкости совпадают с левой пограничной кривой х = 1. Энтальпии воды в этом случае до и после насосов имеют одинаковые значения.

So

S

Рис. 3.2. Обратимый – идеальный цикл ПТУ с тремя смешивающими регенеративными подогревателями в T,s-диаграмме

6

5

tопт

ТК

Т3н

Т2н

Т1н

Тон

р3

р2

р1

К

4

3

2

1

TO

рK

рO



х=0

х=1

T













Расход рабочего тела в такой схеме величина – переменная, поэтому при расчете регенеративной ПТУ на 1 кг рабочего тела вводят относительные доли расхода, взятые по отношению к полному расходу пара на турбину D. В данной схеме ПТУ – это доли отборов пара из турбины: 1 = D1/D, 2 = D2/D, 3 = D3/D. Здесь D1, D2 и D3 расходы пара из отборов турбины на регенеративные подогреватели. Перед турбиной (точка 1) относительный расход пара равен 1.

Основные параметры воды и водяного пара данной схемы ПТУ имеют следующие обозначения:

ро, to, ho – давление, температура и энтальпия пара перед турбиной;

Рис. 3.3. Обратимый цикл ПТУ с тремя смешивающими подогревателями в h,s-диаграмме

so

s

ct1’

ct2’

ct3’

6

5

h1

h2

h3

р1

р2

р3

h

3

4

2

1

ctК’

hK

hO

х=0

K

рK

tO

х=1

рO



р1, h1, 1, р2, h2, 2, и р3, h3, 3 – давления, энтальпии и доли отборов пара из первого, второго и третьего отборов турбины на регенеративные подогреватели П1, П2, П3 соответственно;

рк, hк – давление и энтальпия пара на выходе из турбины;

сtк’ – энтальпия насыщенной воды на выходе из конденсатора при давлении рк;

ct1’, ct2’, ct3’ – энтальпии насыщенной воды на выходе из подогревателей П1, П2, П3 при давлениях р1, р2, р3 соответственно;

ctпв = ct1’ – энтальпия питательной воды на входе в паровой котел.

Определение параметров воды и водяного пара, необходимых для расчета регенеративного цикла ПТУ:

ho, so – энтальпия и энтропия пара перед турбиной определяются по давлению ро и температуре to перед ней;

h1, h2, h3 – энтальпии пара отборов турбины определяются по давлениям р1, р2, р3 и энтропии so;

hк – энтальпия пара на выходе из турбины определяется по давлению рк и энтропии so;

сtк’ – энтальпия насыщенной воды на выходе из конденсатора определяется при давлении рк и степени сухости х = 0;

ct1’, ct2’, ct3’ – энтальпии насыщенной воды на выходе из подогревателей П1, П2, П3 определяются при давлениях р1, р2, р3 и степени сухости х = 0.

3.1. Расчет обратимого регенеративного цикла ПТУ

Возможны два варианта исходных данных при расчете регенеративного цикла ПТУ:

1) заданы параметры пара на входе и выходе из турбины ро, to, и рк и давления отборов р1, р2, р3;

2) заданы параметры пара на входе и выходе из турбины ро, to, и рк, а давления отборов р1, р2, р3 требуется определить как оптимальные.

Для второго варианта при определении давлений отборов используют принцип равномерного подогрева воды в подогревателях, обеспечивающий максимальное значение термического КПД цикла ПТУ при заданном количестве регенеративных подогревателей. В соответствии с этим принципом нагрев воды в каждом из подогревателей определяют по формуле

Δtопт=tон−tкn+1 ,                                      (3.1)

где toн – температура насыщения при давлении ро;

tк – температура насыщения при давлении рк;

n – число регенеративных подогревателей.

Из выражения (3.1) следует, что нагрев воды в ПТУ от toн до tк (см. рис. 3.2) осуществляется в каждом из подогревателей и экономайзере с одинаковым увеличением температуры на величину tопт.

Далее определяются температуры воды на выходе из подогревателей, а по ним находятся давления отборов как давления насыщения при заданных температурах:

t1н=toн−Δtопт    ;                         (3.2)

t2н=t1н−Δtопт    ;                         (3.3)

t3н=t2н−Δtопт=tк+Δtопт    .         (3.4)

В ряде случаев в расчетно-графической (контрольной) работе при n = 1 требуется убедиться в справедливости формулы (3.1).

Для этого задаются рядом значений давлений отбора пара в диапазоне от ро до рк, рассчитываются термические КПД цикла ПТУ и строится зависимость t = f(tпв) (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Зависимость термического КПД ПТУ от давления отбора пара на регенеративный подогреватель при n = 1

(оt – КПД ПТУ без регенерации)

∆tопт

∆tопт

t1нопт (р1опт)

tон

tкн

tmax

t

tпв

оt

В качестве аргумента данной функции берется температура питательной воды, т.к. она однозначно определяет давление отбора пара (tпв = t1н) и позволяет графически подтвердить принцип равномерного подогрева воды.

Дальнейший расчет относится к ПТУ с тремя отборами пара на регенеративные подогреватели (см. рис. 3.1–3.3).

# Определение долей отборов пара на подогреватели

Расчет доли отбора пара на смешивающий подогреватель основан на уравнении смешения пара и воды в потоке. В соответствии с уравнением смешения в потоке сумма энтальпий входящих потоков в подогреватель равна сумме энтальпий выходящих из него потоков (при использовании удельных энтальпий их умножают на доли расхода рабочего тела).

Начинается расчет с первого подогревателя П1 по ходу движения пара (рис. 3.5).

П1

Рис. 3.5. Схема потоков подогревателя П1

        .        (3.5)

П2

Рис. 3.6. Схема потоков подогревателя П2

Аналогичные уравнения составляются для подогревателей П2 и П3 в соответствии со схемами их потоков (рис. 3.6 и 3.7). Решая эти уравнения, можно определить 2 и 3.



 .                                (3.6)

П3

Рис. 3.7. Схема потоков подогревателя П3



 .                                      (3.7)

# Определение теплоты, подведенной к рабочему телу

# в цикле ПТУ

Теплота подводится к рабочему телу в паровом котле при ро = const (процесс 6-1). Она определяется как разница энтальпий этого процесса:

.                                      (3.8)

# Теплота, отведенная от рабочего тела

# в цикле ПТУ

Удельная теплота, отведенная в цикле ПТУ от рабочего тела q2, рассчитывается как разница энтальпий изобарного (рк = const) процесса 2-3 с учетом того, что в конденсатор турбины пара поступает меньше на величину отборов пара, идущего на подогреватели:

.                        (3.9)

Техническая работа расширения пара в турбина

Удельная техническая работа паровой турбины  определяется как сумма работ отсеков турбины с неизменным расходом пара (рис. 3.8). Для наглядности этого расчета рядом с процессом расширения пара в турбине в h,s-диаграмме построена расходная h,-диаграмма этого процесса. Из этих диаграмм видно, что удельную работу турбины можно представить в виде суммы работ отсеков турбины: от ро до р1 с относительным расходом пара 1; от р1 до р2 – 11; от р2 до р3 – 112, от р3 до рК – 1123. Удельная работа турбины на рис. 3.8 представлена в виде заштрихованной площади в расходной h,-диаграмме. Из этого рисунка видно, что форм расчетных выражений удельной работы турбины с отборами пара может быть несколько:

Рис. 3.8. Обратимый идеальный процесс расширения пара в турбине с тремя регенеративными отборами в h,s- и

h,-диаграммах

х=1

рк

р3

р2

р1

ро

tО

hО

hК

h3

h2

h1

3

2

1

1



s

h

h

(3.10)

В энергетике для расчета работы турбины используют коэффициенты недовыработки, представляющие отношение разницы энтальпий (теплоперепада) места отбора и на выходе из турбины к максимально возможной удельной работе турбины (hohК). Для нашей схемы таких коэффициентов недовыработки три:

y1=h1−hкho−hк,    y2=h2−hкho−hк,     y3=h3−hкho−hк.       (3.11)

Используя коэффициенты недовыработки и вторую форму записи выражения (3.10), удельную работу турбины можно представить в виде выражения

(3.12)

где n – число отборов пара из турбины;

j – номер отбора.

Поскольку работа насосов в данных расчетах не учитывается, то работа регенеративного цикла ПТУ равна работе турбины:

.

# Термический КПД цикла ПТУ

Термический КПД обратимого регенеративного цикла ПТУ определяется как

.                        (3.13)

Удельный расход пара и теплоты

Удельные расходы пара и теплоты для обратимого регенеративного цикла ПТУ определяются традиционно:

,  кг/(кВт·ч).

, кДж/(кВт·ч).

3.2. Расчет необратимого регенеративного цикла ПТУ

Действительный необратимый регенеративный цикл ПТУ в T,s- и h,s-диаграммах показан на рис. 3.9 и 3.10. Необратимость этого цикла характеризуется наличием трения в адиабатном процессе расширения пара в турбине. В результате этого процесс 1-2’ смещается в сторону увеличения энтропии.

Необратимость процесса расширения пара в турбине характеризуется внутренним относительным КПД турбины oi. Этот КПД представляет отношение действительной работы к теоретической применительно ко всем отсекам турбины:

ηoi=ho−hкiho−hк=ho−h1iho−h1=ho−h2iho−h2=ho−h3iho−h3 .  (3.14)

Используя внутренний относительный КПД, можно определить параметры в конце необратимых адиабатных процессов:

hкi=ho−ηoi(ho−hк);    ;

;    .

2’

Рис. 3.9. Необратимый цикл ПТУ с тремя смешивающими регенеративными подогревателями в T,s-диаграмме

so

s

6

5

tопт

Ткн

Т3н

Т2н

Т1н

Тон

p3

p2

p1

к

4

3

2

1

TO

pк

po



х=0

х=1

T













Остальные энтальпии цикла такие же, как и в обратимом цикле ПТУ (рис. 3.10).

6

Рис. 3.10. Необратимый цикл ПТУ с тремя смешивающими подогревателями в h,s-диаграмме

so

s

ct1’

ct2’

ct3’

5

h1i

h2i

h3i

р1

р2

р3

h

3

4

2

1

ctК’

hкi

hO

х=0

КK

рK

tO

х=1

рO



2'

# Определение долей отборов пара на подогреватели

Расчет долей отборов пара на смешивающие подогреватели аналогичен обратимому циклу ПТУ, за исключением того, что энтальпии пара в отборах турбины будут иметь большие значения, чем в обратимом цикле.

Начинается расчет долей отбора пара также с первого подогревателя П1 по ходу движения пара.

       .        (3.15)



 .                (3.16)



 .                  (3.17)

# Определение теплоты, подведенной к рабочему телу в ПТУ

Теплота, подведенная к рабочему телу в паровом котле при ро = const (процесс 6-1), имеет то же значение, что и в обратимом цикле. Это обусловлено тем, что не учитывается работа сжатия в питательном насосе.

.

## Теплота, отведенная от рабочего тела в ПТУ

Удельная теплота, отведенная в цикле ПТУ от рабочего тела q2i, рассчитывается как разница энтальпий изобарного (рк = const) процесса 2’-3, умноженная на величину относительного расхода пара в конденсатор турбины:

.                        (3.18)

# Техническая работа расширения пара в турбине

Удельная техническая работа паровой турбины lтi определяется так же, как в обратимом цикле в виде суммы работ отсеков турбины с неизменным расходом пара. Однако в этом случае энтальпии и доли отборов пара на подогреватели имеют значения необратимого цикла:

(3.19)

Следующие коэффициенты недовыработки для необратимого цикла имеют значения:

y1i=h1i−hкiho−hкi;    y2i=h2i−hкiho−hкi;     y3i=h3i−hкiho−hкi.    (3.20)

Используя коэффициенты недовыработки и вторую форму записи выражения (3.19), удельную работы турбины можно представить в виде выражения

(3.21)

Поскольку работа насосов в данных расчетах не учитывается, то работа регенеративного цикла ПТУ равна работе турбины:

.

# КПД цикла ПТУ

Внутренний абсолютный КПД необратимого регенеративного цикла ПТУ определяется как

.                            (3.22)

В регенеративном цикле ПТУ внутренний абсолютный КПД нельзя представлять в виде произведения термического КПД на внутренний относительный КПД турбины (i  toi), т.к. при расчете работы турбины используются доли отборов пара из турбины.

Удельный расход пара и удельный расход теплоты на выработанный киловатт-час в необратимом цикле ПТУ определяется традиционно:

кг/(кВтч);

qi=3600ηi кДж/(кВтч).

При известных значениях КПД механического м и электрического генератора г определяются следующие показатели экономичности цикла ПТУ:

- электрический КПД цикла ПТУ

;

- удельный расход пара на выработанный киловатт-час электрической работы ПТУ

;

- удельный расход теплоты на выработанный киловатт-час электрической работы ПТУ

qэ=3600ηэ.

Электрическая мощность ПТУ Wэ и расход пара на турбину D определяются соотношениями

4. Теплофикационный цикл ПТУ

Цикл ПТУ, предназначенный для отпуска тепловой и электрической энергии, называется теплофикационным. В таком цикле имеется отбор пара из турбины, предназначенный для снабжения теплотой потребителя.

В качестве примера теплофикационного цикла рассмотрим цикл ПТУ с вторичным перегревом пара, имеющим два отбора пара из турбины: один – на смешивающий регенеративный подогреватель, а другой – на тепловой потребитель (рис. 4.1).

D

Dтп  ртп

D1 ,

р1=рвп

ctкТП

Qтп

рвп, tвп

Рис. 4.1. Схема теплофикационной паротурбинной установки с вторичным пароперегревателем: ПК – паровой котел; ВПП – вторичный пароперегреватель; ЧВД и ЧНД – часть высокого и низкого давления турбина; ТП – тепловой потребитель; П1 – смешивающий регенеративный подогреватель

•

впп

рo, to

пп

рк

•

•

чвд

чнд

•

•

•

П1

•

1

2

3

4

5

7

6

Цикл этой схемы ПТУ в T,s- и h,s-диаграммах показан на рис. 4.2 и 4.3. Работа сжатия воды в насосах не учитывается при расчете и изображении цикла ПТУ, поэтому процессы и изобары в области жидкости совпадают с линией х = 0.

рВП= р1

рТП

4’

2'

s

3

6  

5

1

TO=Твп

рK

рO



х=0

х=1

T

Рис. 4.2. Теплофикационный цикл ПТУ с вторичным перегревом пара в T,s-диаграмме

к

7  











2

4

Основные обозначения параметров рабочего тела данного цикла:

ро, to, ho – давление, температура и энтальпия пара перед ЧВД турбины (точка 1);

рвп, hвпi’ – давление и энтальпия пара на выходе из ЧВД турбины или на входе в ВПП (точка 2);

рвп, tвп hвпi” – давление, температура и энтальпия на выходе из ВПП или на входе в ЧНД турбины (точка 3);

рк, hкi – давление и энтальпия на выходе из ЧНД турбины (точка 4);

ртп, hтпi – давление и энтальпия отбора пара ПТУ на тепловой потребитель;

sвп

so

h1

hТП

hТПi

рТП

рВП= р1

ct1'

сtКТП

hKi

hВПi’= h1i

4’

2’

3

pО

7

hВП”

hВП’

h

5



Рис. 4.3. Теплофикационный цикл ПТУ с вторичным перегревом пара в h,s-диаграмме

6

1

ctК'

hK

hO

s

х=0

к  

pK

tO=tВП

х=1



р1, h1i – давление и энтальпия отбора пара ПТУ на смешивающий регенеративный подогреватель;

ctк’ – энтальпия воды в состоянии насыщения на выходе из конденсатора турбины (точка 5);

ct1’ – энтальпия воды в состоянии насыщения на выходе из подогревателя П1, она же на входе в паровой котел, т.к. работа сжатия воды в насосах не учитывается в данном расчете (точка 6);

ctкТП – энтальпия воды, возвращающейся от теплового потребителя в цикл ПТУ (точка 7).

4.1. Расчет теплофикационной ПТУ

Исходные данные:

параметры рабочего тела ПТУ, приведенной на рис. 4.1: ро, to, – давление и температура пара перед турбиной; рвп, tвп – давление и температура пара на выходе из ВПП; рк, – давление в конденсаторе турбины; ртп, р1 – давления отборов пара ПТУ на тепловой потребитель и на смешивающий регенеративный подогреватель; tктп – температура возврата конденсата от теплового потребителя; oiчвд и oiчнд – внутренние относительные КПД ЧВД и ЧНД турбины; D – расход пара на турбину; Qтп – теплота, отпускаемая потребителю.

Цель расчета – определить внутреннюю мощность турбины Wi, внутренний абсолютный КПД ПТУ i, КПД использования теплоты топлива Q и коэффициент выработки электроэнергии на тепловом потреблении. Работу насосов в расчетах не учитывать.

Определение основных параметров воды и водяного пара

Для расчета ПТУ необходимы значения энтальпий во всех характерных точках ее цикла (рис. 4.3):

точка 1 – энтальпия ho и энтропия so, определяются по давлению ро и температуре to пара перед турбиной;

точка 2 – энтальпия hвпi', рассчитывается как

hвпi'=ho−ηoiчвд(ho−hвп'),

где hвп' определяется по обратимому процессу ЧВД турбины при давлении рвп и энтропии so;

точка 3 – энтальпия hвп″, энтропия sвп, определяются по давлению рвп и температуре tвп пара на выходе из ВПП;

точка 4 – энтальпия hкi, рассчитывается по формуле

,

где hк – энтальпия пара в конце обратимого процесса ЧНД турбины, определяется по энтропии sвп и давлению рк;

h1i и hтпi – энтальпии отборов пара из турбины рассчитываются по формулам

;

,

где h1 = h'вп – энтальпия в конце обратимого процесса ЧВД турбины, определяется по энтропии sо и давлению рвп; hтп – энтальпия отбора пара на тепловой потребитель обратимого процесса ЧНД турбины, определяется по энтропии sвп и давлению ртп;

точка 5 – энтальпия воды в состоянии насыщения ctк’, определяется по давлению рк;

точка 6 – энтальпия воды в состоянии насыщения ct1’, определяется по давлению р1;

точка 7 – энтальпия конденсата, возвращающегося от теплового потребителя ctктп, определяется по давлению ртп и температуре tктп.

Определение расходов пара в элементах ПТУ

Расчет теплофикационной ПТУ проще выполнять с абсолютными, а не относительными расходами рабочего тела.

Расход пара на тепловой потребитель из отбора турбины рассчитывается на основании заданной тепловой мощности потребителя теплоты:

.                                  (4.1)

Расход пара на смешивающий регенеративный подогреватель определяется из уравнения смешения потоков (рис. 4.4):

.

D, ct1’

D
Dтп
D1, ctК’

D1, h1i

П1

Рис. 4.4. Схема потоков подогревателя П1

Dтп, ctктп

.                       (4.2)

Определение внутренней мощности турбины

Внутренняя мощность турбины определяется как сумма мощностей отсеков турбины с постоянными расходами (аналогично регенеративной ПТУ):

.(4.3)

Показатели тепловой экономичности ПТУ

Внутренний абсолютный КПД теплофикационной ПТУ определяется как

,              (4.4)

где Q1 – теплота, подведенная в цикле ПТУ к рабочему телу.

КПД использования теплоты топлива определяется как отношение полезной произведенной электрической и тепловой мощности ПТУ к подведенной теплоте:

.                              (4.5)

Коэффициент выработки электрической энергии на тепловом потреблении определяется как отношение мощности турбины, произведенной потоком пара, идущим из отбора на тепловой потребитель, к величине отпущенной потребителю теплоты:

=ho−hвпi'+hвп} }  - h rSub { size 8{ ital тпi} } }  over  {h rSub { size 8{ ital тпi} }  -  ital ct rSub { size 8{ size 6{ ital кТП}} } } } } {.                               (4.6)

5. Цикл АЭС на насыщенном водяном паре

Схема одноконтурной атомной электрической станции (АЭС) на насыщенном водяном паре приведена на рис. 5.1.

пп

Рис. 5.1. Схема одноконтурной АЭС на насыщенном водяном паре: РБМК – ядерный реактор кипящего типа; С – сепаратор; ПП – пароперегреватель; ЧВД – часть высокого давления; ЧНД – часть низкого давления турбины; П1 – смешивающий регенеративный подогреватель

1

cto’

ctпп’

1+пп

с

сtпп’

7

•

2

пп

ро, хо

6

1

•

•

5

4

•

РБМК

чвд

чнд

рпп, tпп

3

С

П1

•

•

•

сtк’

рк

Отличие данной схемы АЭС от ПТУ на органическом топливе заключается в наличии сепаратора С и паро-парового перегревателя пара ПП. Особенности работы ядерного реактора не позволяют осуществлять в нем перегрев пара. Поэтому для перегрева пара перед ЧНД турбины используется пар, выходящий из реактора. С точки зрения термодинамики такой перегрев пара (регенеративный подогревателель) не экономичен, т.к. греющий пар ПП не участвует в выработке работы турбиной. Перед ПП находится сепаратор пара, удаляющий капельную влагу. Наличие сепаратора обеспечивает безопасную работу ПП и снижает расход греющего пара на ПП.

Наличие сепаратора и ПП позволяет увеличить удельную работу турбины и снизить конечную влажность за ЧНД до допустимых значений (1 − хкдоп ≤ 0,12, хкдоп ≥ 0,88).

Цикл данной АЭС на насыщенном паре в T,s- и h,s-диаграммах показаны на рис. 5.2 и 5.3.

В данном цикле степень сухости пара на выходе из реактора (точка 1) принята равной единице хо = 1 (в расчетно-графической работе она может быть другой).

Рис. 5.2. Цикл АЭС на насыщенном паре в T,s-диаграмме

tпп

ТПП

ТОн

рПП

рК

рО

7

6

5

4

3

хс

2

1

х=1

х=0

хкдоп

T

s

к

















Основные параметры воды и водяного пара цикла АЭС имеют обозначения:

ро, хо, hо, sо – давление, степень сухости, энтальпия и энтропия пара на входе в ЧВД турбины (на выходе из реактора – точка 1);

рпп, h2i – давление и энтальпия пара на выходе из ЧВД турбины (точка 2);

хс, hс – степень сухости и энтальпия пара на выходе из сепаратора (точка 3);

рпп, tпп, hпп – давление, температура и энтальпия пара на входе в ЧНД турбины (на выходе из пароперегревателя – точка 4);

tпп = toн−tпп – недогрев пара до температуры насыщения в пароперегревателе;

рк, hкi – давление и энтальпия пара на выходе из ЧНД турбины (точка 5);

хкдоп – допустимая степень сухости пара на выходе из ЧНД турбины;

ctк’ – энтальпия воды в состоянии насыщения на выходе из конденсатора турбины (точка 6);

ctпп’, ctо’ – энтальпия воды в состоянии насыщения на выходе из сепаратора (или П1) и пароперегревателя;

с – доля отсепарированной влаги, взятая по отношению к расходу пара на турбину (перед турбиной  = 1);

Рис. 5.3. Цикл АЭС на насыщенном паре в h,s-диаграмме

хс

хКдоп

х=1

х=0

tпп

toн

рк

рпп

рo

ctпп’

ctк’

hc

hк

hкi

hпп

h2i

h2

ho

sпп

so

7  

6

5’

4

2’

1



3

s

h

К 











пп – доля расхода пара на пароперегреватель, взятая по отношению к расходу пара на турбину;

1 – доля расхода пара на смешивающий подогреватель П1, взятая по отношению к расходу пара на турбину;

ctпв = ctпп’ – энтальпия питательной воды, равная энтальпии воды на выходе из подогревателя П1 (точка 7).

5.1. Расчет цикла АЭС

Исходные данные для расчета цикла: ро, хо – давление и степень сухости пара на входе в ЧВД (в данном примере хо = 1); хс – степень сухости пара на выходе из сепаратора; tпп = toн−tпп – недогрев пара до температуры насыщения в пароперегревателе; рк – давление пара на выходе из ЧНД турбины; хкдоп = 0,88 – допустимая степень сухости пара на выходе из ЧНД турбины; oiчвд и oiчнд – внутренние относительные КПД ЧВД и ЧНД турбины.

Цель расчета: определить оптимальное значение давления перегрева пара по максимальному значению термического КПД цикла и заданной величине хкдоп; определить показатели тепловой экономичности реального цикла АЭС на насыщенном паре.

5.1.1. Определение оптимального давления

перегрева пара в цикле АЭС

Оптимальное давление перегрева пара рпп цикла определяется методом вариантных расчетов термического КПД цикла. Для этого задают ряд значений давлений рпп в диапазоне от рк до ро (не менее 7, включая рк и ро) и рассчитывают при каждом значении рпп термический КПД цикла t. Далее строится зависимость t = f(рпп). По графику этой зависимости определяется область, где рпп обеспечивает допустимую влажность пара на выходе из турбины, и в этой области (хкдоп0,88) по максимальному значению термического КПД определяется оптимальное значение давления перегрева пара (рис. 5.4). При этом степень сухости пара на выходе из ЧВД турбины может иметь значение меньше 0,88.

Рис. 5.4. Зависимость термического КПД цикла АЭС от давления перегрева пара: tо – КПД цикла без перегрева пара; tmax – максимальное значение КПД; рППопт – значение оптимального давления перегрева пара

рПП

рППопт

рК

рО

tо

tmax

t

хКдоп0,88

Необходимо обратить внимание на то, что область хкдоп0,88 находится, как правило, за пределами максимального значения термического КПД.

Расчет термического КПД цикла АЭС

Определение основных параметров воды и водяного пара:

- по ро и хо определяются энтальпия hо и энтропия sо пара на входе в ЧВД (точка 1);

- по принятой величине рпп и sо определяется энтальпия пара h2 и степень сухости х2 в конце обратимого адиабатного процесса ЧВД турбины;

- по рпп и хс определяется энтальпия пара hс на выходе из сепаратора (точка 3);

- по рпп и tпп = toн−tпп определяются энтальпия hпп и энтропия пара sпп на входе в ЧНД турбины (точка 4);

- по рк и sпп определяются энтальпия пара hк и степень сухости хк в конце обратимого адиабатного процесса ЧНД турбины;

- по рк определяется энтальпия воды в состоянии насыщения ctк’ на выходе из конденсатора турбины (точка 6);

- по рпп определяется энтальпия воды в состоянии насыщения ctпп’ на выходе из сепаратора и подогревателя;

- по ро определяется энтальпия воды в состоянии насыщения ctо’ на выходе из пароперегревателя.

Определение относительных расходов: с, пп, 1

Определение доли отсепарированной влаги в сепараторе производится на основании того, что количество сухого насыщенного пара на входе и выходе из сепаратора одинаково (рис. 5.5).

Рис. 5.5. Схема потоков в сепараторе пара

с

С

.                       (5.1)

Определение доли греющего пара, идущего на пароперегреватель, производится на основании первого закона термодинамики (теплового баланса), составленного для пароперегревателя (рис. 5.6).

Рис. 5.6. Схема потоков пароперегревателя

ctо’

пп, hо

hпп

Количество теплоты, отданное греющим паром, равно количеству теплоты, полученному нагреваемым паром:

.            (5.2)

Определение доли пара, идущего на подогреватель П1, определяется из уравнения смешения потоков этого элемента схемы (рис. 5.7).

1, h2

Рис. 5.7. Схема потоков подогревателятеля

1+пп, ctпп’

пп, ctо’

с, ctпп’

П1

.  (5.3)

В уравнениях (5.1)–(5.3) неизвестны с, пп, 1, поэтому они решаются в виде системы трех уравнений с тремя неизвестными.

Определение удельной теплоты, подведенной в цикл АЭС, производится как разница энтальпий изобарного процесса 7-1, умноженная на относительный расход воды через реактор:

.                         (5.4)

Удельная теплота, отведенная от рабочего тела в конденсаторе турбины, определяется по формуле

.                          (5.5)

Удельная работа турбины определяется как сумма удельных работ ее ЧВД и ЧНД:

.             (5.6)

Термический КПД цикла АЭС без учета работы насосов определяется как

.             (5.7)

Аналогичные расчеты термического КПД выполняются для всех принятых значений рпп, кроме значений рпп = ро и рпп = рк.

Расчет термического КПД при рпп = ро

При значении давления рпп = ро пароперегреватель и сепаротор в схеме отсутствуют, т.к. в сепаратор поступал бы отсепарированный в реакторе свежий пар, а в пароперегревателе отсутствовала бы разница температур между греющим и нагреваемым паром (tпп = 0). Регенеративный подогреватель П1 при рпп = ро = р1 также отсутствует, поскольку регенерация в этом случае не дает увеличения КПД. Исходя из приведенного выше анализа схема и цикл АЭС при рпп = ро будут иметь вид простой ПТУ, представленной на рис. 5.8, а, б.

Рис. 5.8. Схема АЭС на насыщенном водяном паре (а) и ее цикл в h,s-диаграмме (б) при рпп = ро

1+пп

3

2

ро=рпп, хо

1

•

•

РБМК

чвд

•

рк

so

s

х=0

рк

рo=рпп

ctК’

hК

ho

3

2

1

h

К 







х=1

а)

б)

Термический КПД такой АЭС будет соответствовать выражению

.                                      (5.8)

Расчет термического КПД при рпп = рк

При значении давления рпп = рк пароперегреватель и сепаратор в схеме есть, но ЧНД и регенеративный подогреватель П1 отсутствуют, т.к. нет перепада давлений для получения работы в ЧНД, а подогреватель П1 выполнял бы функции конденсатора. Исходя из приведенного выше анализа схема и цикл АЭС при рпп = рк будут иметь вид ПТУ, представленной на рис. 5.9 и 5.10.

Рис. 5.9. Схема АЭС на насыщенном водяном паре при рпп = рк

ПП

cto’

ctк’

1+пп

с

сtпв

6

•

2

пп

ро, хо

5

1

•

•

4

•

РБМК

чвд

рк, tпп

3

С

СМ

•

•

сtк’

рпп = рк

В данной схеме пар после турбины проходит через сепаратор и пароперегреватель и с параметрами рк, tпп поступает в конденсатор. Конденсат от сепаратора, пароперегревателя и конденсатора турбины поступает в смеситель (СМ), из которого вода с энтальпией сtпв поступает в реактор.

Доли отсепарированной влаги (с) и пара, поступающего на пароперегреватель (пп), определяются на основании изложенных выше закономерностей для этих элементов по уравнениям

,                            (5.9)

.  (5.10)

Рис. 5.10. Цикл АЭС на насыщенном паре в h,s-диаграмме при рк  = рпп

хс

х=1

х=0

tпп

toн

рк= рпп

рo

ctпв

ctк’

hc

hпп

h2

ho

so

6  

5

3

4

2

1



s

h

к 









Энтальпия воды на выходе из смесителя определяется в соответствии с уравнением смешения потоков (рис. 5.11).

.          (5.11)

Рис. 5.11. Схема потоков смесителя

СМ

Удельная теплота, подведенная к рабочему телу в реакторе, определяется по формуле

.                         (5.12)

Удельная теплота, отведенная от рабочего тела в конденсаторе турбины, определяется по формуле

.                             (5.13)

Удельная работа турбины определяется как

.                                (5.14)

Термический КПД цикла АЭС без учета работы насосов определяется как

.                      (5.15)

5.1.2. Определение показателей тепловой

экономичности необратимого цикла АЭС

На основании выбранного значения рппопт рассчитываются необратимый цикл АЭС и его показатели тепловой экономичности.

Определение параметров рабочего тела необратимого цикла АЭС выполняется с использованием внутренних относительных КПД ЧВД и ЧНД турбины:

h2i=ho−ηoiчвд(ho−h2);                     (5.16)

hкi=hпп−ηoiчнд(hпп−hк).                    (5.17)

По давлению рпп и энтальпии h2i определяется степень сухости на входе в сепаратор х2i.

Остальные параметры рабочего тела остаются такими же, как и в обратимом цикле АЭС.

Определение относительных расходов сi, ппi, 1i выполняется решением системы трех уравнений, составленных для сепаратора, пароперегревателя и подогревателя П1 аналогично уравнениям (5.1)–(5.3):

;

;

.

Определение удельной теплоты, подведенной и отведенной от рабочего тела в цикле АЭС, производится аналогично выражениям (5.4) и (5.5).

,

.

Удельная работа турбины определяется как сумма удельных работ ее ЧВД и ЧНД:

.

Внутренний абсолютный КПД цикла АЭС без учета работы насосов определяется как

.        (5.18)

Удельный расход пара и теплоты на выработанный киловатт-час определяются традиционно:

кг/(кВтч);

qi=3600ηi кДж/(кВтч).

При известных значениях КПД механического м и электрического генератора г определяются следующие показатели экономичности цикла ПТУ:

- электрический КПД цикла ПТУ

;

- удельный расход пара на выработанный киловатт-час электрической работы ПТУ

кг/(кВтч);

- удельный расход теплоты на выработанный киловатт-час электрической работы ПТУ

qэ=3600ηэ кДж/(кВтч).

Электрическая мощность ПТУ Wэ и расход пара на турбину D определяются соотношением

.

Библиографический список

1. Чухин, Иван Михайлович. Техническая термодинамика. Часть 2: учеб. пособие / И.М. Чухин; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина». – Иваново, 2008. – 228 с.

2. Чухин, Иван Михайлович. Сборник задач по технической термодинамике: учеб. пособие / И.М. Чухин; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина». – Иваново, 2011. – 248 с.

3. Александров, Алексей Александрович. Теплофизические свойства рабочих веществ теплоэнергетики: справ. / А.А. Александров, К.А. Орлов, В.Ф. Очков. – М.: МЭИ, 2009. – 224 с. (допустимы и более ранние издания справочника).

С О Д Е Р Ж А Н И Е

1. Простой цикл ПТУ …………………………………………………. 3

1.1. Расчет обратимого цикла ПТУ ………………………………… 6

1.2. Расчет необратимого цикла ПТУ ……………………………. 10

2. Цикл ПТУ с вторичным перегревом пара ……………..……… 13

2.1. Расчет обратимого цикла ПТУ с ВПП .…..….……………...…… 16

2.2. Расчет необратимого цикла ПТУ с ВПП ……..…..….………… 18

3. Регенеративный цикл ПТУ ……...……………….….…………..…….. 22

3.1. Расчет обратимого регенеративного цикла ПТУ ………...…. 25

3.2. Расчет необратимого регенеративного цикла ПТУ …..………. 31

4. Теплофикационный цикл ПТУ …………...……………………..… 36

4.1. Расчет теплофикационной ПТУ ………...………………...…… 39

5. Цикл АЭС на насыщенном водяном паре ………………….…… 42

5.1. Расчет цикла АЭС …………………………………………………… 45

5.1.1. Определение оптимального давления перегрева

пара в цикле АЭС …………………………………...………...……………. 45

5.1.2. Определение показателей тепловой экономичности

Необратимого цикла АЭС …………………………………………..…… 52

Библиографический список ……………………………………..……… 55